
4.
Bygningsdelsbeskrivelser

Lette skillevægge og –skørter
4.1
Orientering
Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet:

· bips B2.290, Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner
4.2
Omfang
Levering og montering af alle gipsvægge, gipsvægge i henhold til bygningsdelsoversigt inkl. XXXX.
Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.

Der skal så vidt muligt anvendes dokumenterede systemløsninger. Dokumentation ift. brand- og lydkrav skal fremlægges i form af hhv. MK-godkendelser /ETA (brand) og lab-målinger fra anerkendt måleinstitut (lyd) og skal være godkendt af byggeledelsen/bygherre førend arbejdet påbegyndes.

Nedennævnte omhandler ikke-bærende lette gipsskillevægge, enkelt eller dobbelt stålskelet, med eller uden isolering i hulrum, beklædt med gipskartonplader g/eller gipskompositplader, pladetykkelse jf. pkt. 4.9 – oversigt, pladetyper.

FUNKTIONSKRAV

(udfyldes iht. de aktuelle krav/ønsker)
	Typenummer

	Vægtypebetegnelse
(generisk betegnelse)


	Brand

(min.)

	Lyd

(dB)

	Vægtykkelse

(mm)

	Væghøjde (mm)

	Bemærkninger


	Type xx1
	Iv 70/70 (450) RkNk-NkRk MR
	60
	48
	120
	Max. 5150
	Enkelt skelet.

	Type xx2
	lv 95/95 (450) NkNk-NkNk M45
	60
	48-52
	145
	Max. 6800
	Enkelt skelet

	Type xx3
	lv 70/70 (450 NkNk-0 M0
	30
	25-30
	95
	Max. 3400
	Forsatsvæg

	Type xx4
	lv 70/70 (450) NkNk M45
	60
	40
	120
	Max 6550
	Enkeltskelet

	Type xx5
	Iv 70/70x2 (450) Nk-Nk M140
	60
	55-60
	230
	Max. 3650
	Dobbelt stålskelet, friholdt minimum 40 mm.


Se endvidere nedennævnte noter.

NOTER. 

VÆGTYPEBETEGNELSE:

Pladetype og antal er angivet med bogstav Nk og Rk jf. nedennævnte forklaring samt afsnit 4.9 - oversigt, pladetyper eks.v RkNk-NkRk = 2-2 løsning.

FUNKTIONSKRAV:
BRAND: 
De angivne brandkrav er for ikke-bærende vægge, EI xx A2-s1, d0 (BS  xx - konstruktioner) . 
LYD, R`w:
De angivne lydkrav er minimumsværdier for kontrolmålinger udført på den færdigmonterede væg på byggepladsen. 
VÆGTYKKELSE: 
De angivne krav til vægtykkelse er ex. eventuel afsluttende finish / pladebeklædning, dvs. stålskelet + gipspladebeklædning. 
VÆGHØJDE:
De angivne krav til væghøjde er gældende for en væg belastet med en vandret linielast på 0,5 kN pr. meter lokaliseret horisontalt midt på væggen med flg. udbøjningskriterier:
- max. 10 mm for vægge op til 3000 mm
- max. 1/300 x væghøjden H for vægge højere end 3000 mm.

[image: image1.png]FORKLARING TIL VAGTYPEBETEGNELSE.

Iv | 95/95(450] | EN-NE| M45 SRR 4 cenerivmqupensiegnele
e " EOTETE 8 Stiskeler95mm skimen, 95 mm egie e afstond 450mm.
'C Bekizdningsiag (hver bogstav repraesenterer et pladeiag)

standord gipskartonplade i nderste pladelog.
Generisk veegtypebetegnelse. £= letvegts gipskartonplad som yderste pladelog.
1v/95/35(450) EN-NEMAS. D Mineraluic: 45 mm. (MR=kantisoleringi stéiskeiet, Mo=ingen udfyidning)





4.3
Lokalisering
4.4
Tegningshenvisning
Se dokumentfortegnelse/ tegningsliste og Bygningsdelsoversigt.
Planer, snit, bygningsdele, detaljer og ingeniørtegninger.
4.5
Koordinering
Der koordineres med byggeledelse, samt installationsentrepriserne inden opsætning for koordinering af arbejdsrækkefølge samt indbygning af installationer.

Der skal koordineres med arbejder, som iht. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet samt med el-, vvs- og inventarentreprenørerne ift. tekniske installationer og inventar angivet på tegningsmaterialet - herunder ift. fx placering af vaske, toiletter, armlæn, paneler, inventar, overskabe m.m., som kræver forstærkninger indbygget i vægge.

Der skal koordineres ift. placering af inspektionslemme i gipsvægge.  Endelig placering af disse afklares med el- og vvs-entreprenør, og der mærkes op på færdig beklædning, hvor udvekslinger er placeret.

4.6
Tilstødende bygningsdele

Inden opsætning af vægge, skal udsparinger/udvekslinger for diverse installationer (VVS, EL, Ventilation m.m.) heri afklares med hensyn til styrke og stabilitet og efterfølgende afklares en arbejdsrækkefølge for udførelsen af disse.

Forudgående og/eller samtidige arbejder:

Beton vægge og etagedæk

Glas/alu-facadeelementer.

Betonslidlag

Færdige gulvbelægninger.

Indbyggede rørføringer, ventilationskanaler m.m.

Kabelføringer, indbygnings el-dåser m.m.

ETC….

Efterfølgende arbejder:

Lofter.

Vådrumsbehandling

Beklædninger og inspektionslemme.

Døre og Glasvægge 

Foldevægge

Malerbehandlinger iht. malerentreprisen

ETC….

4.7
Projektering
Der henvises til leverandørens montageanvisning på den pågældende konstruktion samt generel beskrivelse, som anført i basisbeskrivelsen

4.8
Undersøgelser
Entreprenør udfører kontrolmåling

4.9
Materialer og produkter
I henhold til bygningsdelsoversigt
STÅLSKELET

Top- og bundskinner
Generelt anvendes System tør-lydfugetætning imod flankerende bygningsdele (se endvidere note under afsnit ”Udførelse - Akustisk fugning”)
Skinneprofil: U-formet tværsnit med på limede EPDM – lydtætningslister på profilflanger og profilkrop (System tør-lydfugetætning). Godstykkelse, flangehøjde og profilbredde iht. de aktuelle vægtyper med tilhørende funktionskrav.

Topskinne ved væghøjde max. 3000 mm – brandcelle vægge
Anvendelse: Top- og bundskinne samt skinne imod flankerende, lodrette bygningsdele, hvor der ikke forekommer teleskopløsning. 

Profiltype:


U-formet tværsnit
Godstykkelse:

0,46 mm
Flangehøjde:

40 mm
Pålimet EPDM tætningslister. (System tør-lydfugetætning).
Topskinne ved væghøjde max. 4000 mm – brandcelle vægge
Anvendelse: Topskinne hvor der er teleskopkrav. 

Skinneprofil:

U-formet tværsnit
Godstykkelse:

0,7 mm
Flangehøjde:

60 mm
Pålimet EPDM tætningslister (System tør-lydfugetætning). 
Topskinne ved væghøjde over 4000 mm – brandcelle vægge

Anvendelse: Topskinne hvor der er teleskopkrav.

Skinneprofil:

U-formet tværsnit
Godstykkelse:

1,20 mm
Flangehøjde:

60 mm
Pålimet EPDM tætningslister (System tør-lydfugetætning), varmforzinket, koldvalset iht. DS-EN 10147 

Topskinne - brandsektions vægge

Anvendelse: Topskinne kombineret med dorn hvor der er teleskopkrav.

Skinneprofil:

U-formet tværsnit
Godstykkelse:

1,20 mm
Flangehøjde:

60 mm
Koldvalset iht. DS-EN 10326.

Dimension: Stålskelet med opbygning som angivet i skemaet ”vægtypeoversigt” pkt. 4.2 samt på tilhørende tegningsmateriale. 
Generelt skal teleskopløsninger afklares nærmere med valgte systemleverandør med udgangspunkt i det aktuelle teleskopbehov fastsat af projektets rådgivende ingeniør.

Lægter - generelt

Lydlægter

Anvendelse: Lægter gældende for ikke-bærende gipsskillevægge, forsatsvægge, etc. 

Lægteprofil:

Lydlægte, sigma-formet tværsnit
Godstykkelse.

0,46 mm
Asymmetrisk, flangebredde 
hhv. 42 mm og 44 mm
Varmforzinket, koldvalset tyndplade iht. DS-EN 10327.

Forstærkningslægter

Anvendelse: Lægter gældende for ikke-bærende og bærende gipsskillevægge og forsatsvægge.
Lægteprofil:

Forstærkningslægte, C-formet tværsnit
Godstykkelse:

1,20 mm
Asymmetrisk flangebredde 
hhv. 45 mm og 48 mm
Varmforzinket, koldvalset iht. DS-EN 10326. 

Der skal så vidt muligt anvendes lydlægter med en profilering og/eller udformning, der sikrer ekstra høj lydreduktion således, at anvendelse af mineraluld i væghulrum begrænses.

Lægter – lokalt

Anvendelse: Lægter gældende for bærende gipsskillevægge, randlægter ved dørhuller, dørautomatik, dørpumper, lokal forstærkning ved ophæng af toiletter, håndvaske, etc. for sikring af væggens stabilitet.

Lægteprofil:

Forstærkningslægte, C-formet tværsnit
Godstykkelse:

1,20 mm
Asymmetrisk flangebredde:
hhv. 45 mm og 48 mm
Varmforzinket, koldvalset iht. DS-EN 10326 

Dimension: Stålskelet med opbygning som angivet i skemaet ”vægtypeoversigt” pkt. 4.2 samt på   tilhørende tegningsmateriale. 

OVERSIGT - PLADETYPER.

Type Nk (CO2 reduceret standard gipsplade) 
– angivet med Nk på vægtypeoversigt, pkt. 4.2.

Anvendelse: indvendige skillevægge og forsatsvægge uden særlige krav til brand, fugt eller slagfasthed, men med krav til CO2 optimering af konstruktionen.
Pladetype:

Gipskartonplade

Tykkelse:


12,5 mm

Bredde:


900 mm

Vægt:


9,0 kg/m2
Max. CO2 (A1-A3)

-0,047 kgCO2eq/m2/pladelag
Kartonbeklædte forsænkede langkanter, skårne kortkanter.

Bemærkning: max. pladeformat 900 x 2400 mm (pladevægt = 19,4 kg) for opfyldelse af AT-krav til tunge løft ved manuel håndtering (max.20 kg)  

Type Rk (CO2 reduceret hård gipsplade) – angivet med Rk på vægtypeoversigt, pkt. 4.2.

Anvendelse: indvendige skillevægge og forsatsvægge med særlige krav til slagfasthed monteret i yderste pladelag - i en højde på 900/1200 mm over færdigt gulv.

Pladetype:

Gipskartonplade

Tykkelse:


12,5 mm

Vægt:


11,7 kg/m2
Bredde:


900 mm

Max. CO2 (A1-A3)

-0,15 kgCO2eq/m2/pladelag

Forsænkede langkanter, rette skårne kortkanter, kraftigere kartonoverflade og tættere gipskernestruktur.

Bemærkning: max. pladeformat 900 x 1900 mm (pladevægt = 19,4 kg) for opfyldelse af AT-krav til tunge løft ved manuel håndtering (max.20 kg)
Dokumentation

Ovennævnte gipskartonplader skal være underlagt en dokumenteret kontrolorgan ift. at kunne indgå i MK-godkendte  - / ETA konstruktioner.

Brandklassificering: A2–s1,d0


              K1 10-s1,d0

Mineraluld

Omfang af mineraluld i indvendige gipsskillevægge er betinget af de opstillede funktionskrav /-ønsker ift. væggens luftlydisolans. I skemaet ”vægtypeoversigt” pkt. 4.2 er omfanget af mineraluld angivet med flg. betegnelser:

M0 = ingen mineraluld.

MR = remseisolering, dimension (t x b) 20 x 120 mm placeret i skinne- og lægteflanger.

M xx = pladeisolering:

Flex-isolering, tykkelse 45 mm, 70 mm, eller 95 mm placeret imellem lægter.

Der anvendes, hvis funktionskravene tillader det, isolering fra dansk leverandør af hensyn til transporten. Hvis dette krav fraviges, skal det dokumenteres via en LCA at alternativet har et lavere klimaaftryk, når også transporten (fase A4) medregnes. Evt. udledninger fra driftsenergi på mellemlager medregnes jf. DS EN 15804_2012+A2 pkt. 6.3.5.3

Spartelprofiler:

Spartelprofil - hjørneforstærkning (90 gr. hjørner) 

Anvendelse: Hjørneforstærkning af alle udadgående hjørner 

Type:


Selvklæbende 

Materiale:


CO-polymerkerne indstøbt i papir 

Tykkelse:


1,4 mm(midte) og 0,7 mm(kant) 

Dimension:

2500/3000 mm x 43 mm x 43 mm

Spartelprofil - kantforstærkning af skårne gipspladekanter
Anvendelse: Forstærkning af alle eksponerede gipskanter samt afslutning af skåren gipspladekant imod karmløsning med synlig, afsluttende, æstetisk fugeløsning. 

Type:


Selvklæbende L-profil 

Materiale:


CO-polymerkerne indstøbt i papir 

Tykkelse:


1,4 mm(midte) og 0,7 mm(kant) 

Dimension:

2500/2700 mm x 45 mm x 12,5 mm.

L- profil med CO-polymerkerne indstøbt i papir, designet til forstærkning af ubeskyttede gipskanter eller eksempelvis ved vinduesfalse. 

Spartelprofil – hjørneforstærkning (variabel vinkel) 
Anvendelse: Forstærkning af alle variable gipshjørner 

Type:


Selvklæbende 

Materiale:


CO-polymerkerne indstøbt i papir 

Tykkelse:


1,4 mm(midte) og 0,7 mm(kant) 

Dimension:

2500/3000 mm x 43 mm x 43 mm

Udvekslingsprofiler

Der udføres udvekslinger og forstærkninger ved hultagning for installationer, nicher, udsparinger m.v. iht. leverandørens anvisninger. Omfang af de nødvendige udvekslinger / forstærkninger tager udgangspunkt i, at væggens stabilitet bevares. 

Der udføres lokale forstærkninger med forstærkningsstål ved døråbninger, dørautomatik, dørpumper, toiletophæng, håndvaske, armstøtter, vægmonterede bordplader, etc. Derudover vandrette forstærkningsplader og stålbånd for sanitet, radiatorer og inventar.

Omfang af de nødvendige forstærkninger afklares før montage af stålskelettet påbegyndes. 

Procedure for forstærkninger ved døråbninger, ophæng af toiletter, håndvaske, armlæn, bordplader og tung inventar afklares med prøve mock-up til endelig godkendelse af byggetilsyn / bygherre.

Nedhængte gipsskørter afstives i nødvendigt omfang med skråstiver for opnåelse af den samlede konstruktions stabilitet. Skråafstivningen placeres så vidt muligt skiftevis på skørtets 2 sider.

Der må ikke anvendes træ som indlæg i stålskelettet

Tilbehør og diverse

· Brandfuge tætning:  acryl egnet til formålet.

· Supplerende lydfuge tætning:  acryl egnet til formålet.

· Dilatationsfuge - MS-Polymer, bagstopning rundt skumplastprofil.

· Bevægelsesfuge - MS-Polymer, bagstopning rundt skumplastprofil.

· Synlig hjørneforstærkning i rustfri stål.

· Etc.

4.10
UDFØRELSE
Generelt

Gipsskillevægge udføres generelt i nøje overensstemmelse med leverandørens systembeskrivelser for de enkelte vægtyper samt tilslutningsdetaljer, montageprincipper, skruetyper, kantafslutninger, samlingsdetaljer m.v. Der henvises endvidere til B2.290.

Stållægter placeres med en c/c afstand på 450 mm med mindre andet er angivet.

Vægge, hvor den synlige, færdige vægoverflade ikke overstiger 3200 mm, udføres yderste pladelag uden synlige kortkant samlinger. Ved loftshøjde mindre end 3200 mm placeres kortkantsamlinger umiddelbart over nedhængt loft.

Vægge med yderste pladelag som følger er undtaget:

· Type R (hård gipsplade) – angivet R på vægtypeoversigt, pkt. 4.2.

· Type H (skruefast, ekstrem slagfast) – angivet H på vægtypeoversigt, pkt. 4.2.

· Type W (vådrums gipsplade) – angivet W på vægtypeoversigt, pkt. 4.2.

· Type V (vådrums gipskompositplade, vandabsorption H1) – angivet V på vægtypeoversigt,  pkt. 4.2.

· Type P (brandgips plade) – angivet P på vægtypeoversigt, pkt. 4.2.

Alle vægge med høje, æstetiske krav (kvalitetsniveau Q4), hvor den synlige, færdige vægoverflade overstiger 3200 mm, udføres denne med gipskartonplader med forsænkede kort- og langkanter (pladetype L jf. pkt. 4.9) for optimal strimling og spartling. Dette er gældende for alle vægge med et robusthedskrav, som er sammenlignelige med pladeegenskaberne for normal – gipskartonplade.

Akustisk lydfugetætning

Generelt skal der anvendes System tør- lydfugetætning imod flankerendebygningsdele. 

Ved behov for supplerende lydfuge skal fugen have en bredde på 7-10 mm og en dybde på 12-15 mm, afhængig af pladetykkelse. Lydfugen kan placeres i inderste såvel som yderste pladelag. 

I situationer, hvor det ikke er muligt at anvende System tør- lydfugetætning, skal der suppleres med våd fugetætning (eksempelvis ved tilbagetrukne fuger i murværk, spring i betondæk, etc.). Opmærksomheden henledes på, at der ved gennembrud af installationer skal tætnes efter leverandørens forskrifter, således at eventuelle lydkrav kan overholdes. 

Inden våd lydfugetætning skal overfladerne rengøres for støv og smuds for at sikre en absolut vedhæftning af lydfugen imod flankerende bygningsdel og gipspladekant. Lydfugen må kun hæfte på 2 parallelle kanter for at sikre fugens elasticitet.

Teleskopering

Ved teleskopering skal der anvendes teleskop – topskinner. Flangehøjde og -godstykkelse på teleskopskinne skal være i overensstemmelse med det aktuelle teleskopbehov og verificeres med den rådgivende ingeniør førend arbejdet påbegyndes.

Opmærksomheden henledes imod, at væggens angivne luftlydisolans ikke kompromitteres ift. den valgte teleskopløsning.

For bandcellevægge gælder:

Ved nedbøjning < 10 mm kan der udføres en 15 mm fugeløsning jf. leverandørens anvisning.

Ved nedbøjning 10-30 mm skal der udføres teleskopløsning iht. leverandørens anvisninger.

Ved nedbøjning > 30 mm, skal leverandøren kontaktes mht. løsning.

For brandsektionsvægge gælder:

Teleskoperingen skal udføres med dornløsning eller special topskinne jf. leverandørens anvisning.

Det aktuelle teleskopbehov fastsættes af den rådgivende ingeniør. 

Skeletkonstruktion

Skinner med præ.fab. – monterede EPDM – lydtætningslister monteres imod flankerende bygningsdele. Vandrette bygningsdele rengøres i nødvendigt omfang. Opmærksomheden henledes på eventuel supplerende våd-lydfugetætning.


Lodrette lægter placeres med en c/c afstand iht. de aktuelle funktionskrav og jf. gældende leverandør - systemanvisninger.

Ved forsatsvægge, skaktvægge, etc. henledes opmærksomheden på væggens stabilitet og luftlydisolans ift. funktionskravet for den aktuelle væg.

Ved gipsskørter over glasvægge m.v. skal eventuelle teleskopbehov afklares førend arbejdet påbegyndes. 

Opmærksomheden henledes på at sikre den samlede konstruktions stabilisering eventuel med skråstivere.

Omfang af nødvendig skråafstivning for tilfredsstillende skørtestabilitet vurderes lokalt for den enkelte skørte.

Der udføres udvekslinger og forstærkninger ved hultagning for installationer, nicher, udsparinger m.v. iht. leverandørens anvisninger. Omfang af de nødvendige udvekslinger / forstærkninger tager udgangspunkt i, at væggens stabilitet bevares. 

Der udføres lokal forstærkning med forstærkningslægter ved døråbninger, dørautomatik, dørpumper, ophæng af toiletter, håndvaske, bordplader og øvrige tunge emner. Disse forstærkninger fremgår af projektmaterialet og fastsættes førend arbejdet påbegyndes.

Gipspladebeklædning

Gipskarton- / gipskompositplader udføres alle steder i minimum to lag på begge sider.

Opmærksomheden henledes på aktuelle funktionskrav ift. brand, luftlydisolans, væghøjde samt lovkrav. Endvidere iagttages eventuelle krav/ønsker til overfladerobusthed, skruefasthed, vandabsorption, æstetik, arbejdsmiljø, etc.

Strålebeskyttelses vægge

Disse vægge udføres med ekstra omhyggelighed ift. at sikre imod røntgen stråling. Opmærksomheden henledes imod tætning af eventuelle installationer, samlingsdetaljer imod flankerende bygningsdele samt dør- og vinduesåbninger. Endvidere skal der udvises ekstra agtpågivenhed ifm. spartling af pladesamlinger. Der skal anvendes dokumenteret systemløsning med tilhørende spartelsystem.

Isolering
Omfanget af isolering i væghulrum udføres iht. de opstillede krav til luftlydisolans. 

Eventuel isolering udføres tæt mod og omkring installationer i vægge.

I lægtefag med tekniske installationer påregnes øget isoleringstykkelse/fuld udfyldning.

Der henledes generelt til anvendelse af isolering der er fabrikstilpasset den givne konstruktion. Ved evt. tilskæring udføres denne i 5-8 mm overstørrelse. Isoleringen stødes tæt i samlinger og ved isolering i flere lag monteres lagene med forskudte samlinger for øget tæthed.

Lydfugetætning
I situationer, hvor det ikke er muligt at anvende System tør- lydfugetætning, skal der suppleres med våd-lydfugetætning (eksempelvis ved tilbagetrukne fuger i murværk, spring i betondæk, etc.). Opmærksomheden henledes på, at der ved gennembrud af installationer skal tætnes efter leverandørens forskrifter, således at eventuelle lydkrav kan overholdes. 

Inden våd lydfugetætning skal overfladerne rengøres for støv og smuds for at sikre en absolut vedhæftning af lydfugen imod flankerende bygningsdel og gipspladekant. Lydfugen må kun hæfte på 2 parallelle kanter for at sikre fugens elasticitet.

Fugedimension ved våd-lydfugetætning jf. gældende leverandøranvisning.

Brandfuger

Opmærksomheden henledes på nødvendigheden af brandfuger i forbindelse med eventuelle installationsgennemføringer ift. at den samlede vægkonstruktions brandegenskaber ikke kompromitteres. 

Dilatationsfuger
Der indbygges dilatationsfugeprofiler som angivet på detaljetegninger og iht. leverandørens anvisninger. 

Såvel stålskelet som pladebeklædning skal brydes og følge dilatationsfuger i gulve og dæk.

Spartelprofiler

Hjørneforstærkning

Selvklæbende hjørneprofil tilpasses i længde med saks eller hobbykniv.

Hjørneprofilet er på indvendig side påført en coating med vandaktiverende lim. Denne lim aktiveres ved at spraye vand på, vent 20-30 sekunder og pres herefter profilet i position. Profilet kan spartles over efter 30 min.

Kantforstærkning

Selvklæbende kantprofil tilpasses i længde med saks eller hobbykniv.

Kantprofilet er på indvendig side påført en coating med vandaktiverende lim. Denne lim aktiveres ved at spraye vand på, vent 20-30 sekunder og pres herefter profilet i position. Profilet kan spartles over efter 30 min.

Synlige hjørneforstærkning

Udadgående hjørner som er særlig udsatte for påkørsel og/eller skærpede mekaniske påvirkninger forstærkes med hjørneprofil i rustfrit stål jf. designmateriale.

Overflader

Den færdigmonterede vægoverflade skal fremstå glat, hel og uden oprifter og lignende til videre spartelbehandling. 

Skruehoveder skal være undersænkede korrekt til videre spartelbehandling jf.

gældende leverandøranvisning og de korrekte skruer hører med til en systemle-

verance.
Den færdigmonterede vægoverflade skal være uden skader i hjørner og på kanter.
4.11
Mål og tolerancer
Lod og vater, pladebeklædning: ± 2 mm på 2 m retskinne.

Kvalitetsniveau

Gipsmontage inkl. spartelarbejde udføres til kvalitetsniveau Q3 hvis ikke andet er

angivet.

Kvalitetsniveau gælder for det æstetiske krav til den færdigspartlede overflade. Kvalitetsniveauerne angives som Q1, Q2, Q3 og Q4. Se særskilt pjece vedrørende spartling & overfladebehandling i henhold til anvisningen ”Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen?”, 4.udgave, marts 2009.

4.12
Prøver
Der leveres materialeprøver.

Der udføres et prøverum forud for alle øvrige arbejder, komplet med vægge, glasvægge, lofter, skørter, gulvbelægninger og malerbehandlinger for fastlæggelse af udfaldskravene for alle øvrige rum, og som efter byggeledelsens godkendelse kan indgå i det færdige arbejde

4.13
Arbejdsmiljø
Generelle forskrifter for arbejdsmiljø iht. Byggesagsbeskrivelsen/ PSS samt producentens anvisninger.
Ydermere bedes følgende iagttages:

Der skal så vidt muligt altid anvendes tekniske hjælpemidler (transport- og løftegrej, etc.) jf. gældende AT – anvisninger/krav.

Planlægning
Før opstart af gipsentreprisen skal entreprenøren udarbejde en plan for håndtering og effektuering af arbejdsmiljømæssige tiltag. Denne plan skal verificeres og godkendes af byggeledelsen førend arbejdet påbegyndes.

Opmærksomheden henledes på flg. punkter under afsnit ”4.10 – Udførelse” med de undtagelser som står anført under de respektive punkter:

Vandrette stød -/kortkant samlinger i yderste pladelag.

Alle synlige vægoverflader op til 3200 mm udføres uden vandrette stød -/kortkant samlinger for at opnå flg. arbejdsmiljømæssige forbedringer:

· Reduktion af slid på bevægeapparatet for den udførende spartelentreprenør ift. vandret spartel- og slibearbejde.

· Reduktion af slid på bevægeapparatet for den udførende gipsentreprenør ift. vandrette affasninger af rette, skårne pladekanter (reduktion af stød -/kortkant samlinger)

· Reduktion af slid på bevægeapparatet for den udførende gipsentreprenør ift. manuelt løft, hvor det ikke er muligt at anvende tekniske hjælpemidler (små rum, vanskelige adgangsforhold, etc.).

· Ovennævnte tiltag ifm. reduktion af vandrette stød -/kortkant samlinger giver endvidere en markant reduktion af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for såvel gips- som spartelentreprenøren, bl.a. vandret armerings-, spatel- og slibearbejde ”over hovedhøjde”.

Akustisk lydfugetætning
Der skal anvendes system tør-lydfugetætning for at opnå flg. arbejdsmiljømæssige forbedringer:

· Reduktion af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger (bl.a. knælende arbejde) ifm. rengøring af overflader. (våd-lydfugetætning kræver støvsugning og aftørring af overflade for sikre fugevedhæftning)  
· Reduktion af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger (bl.a. knælende arbejde) ifm. våd-lydfugetætning imod gulv, loft og vægge samt øvrige flankerende bygningsdele.

· Reduktion af forudgående affedtning/afrensning af støbeform - væsker ifm våd-lydfugetætning imod betonkonstruktioner.

· Ovennævnte tiltag ifm. Lydfugetætning giver endvidere en markant reduktion af slid på bevægeapparatet.

Skeletkonstruktion

Der skal anvendes lydlægter med en profilering og/eller udformning, der sikrer ekstra høj luftlydsreduktion for at opnå flg. arbejdsmiljømæssige forbedringer:

· Reduktion af anvendelse at mineraluld i væghulrum.

· Reduktion af støvgener på byggepladsen.

· Reduktion af skærearbejde ved tilpasning af pladeisolering.

Gipspladebeklædning

Der skal anvendes pladebeklædninger, hvor eventuelle tildannelser sker med sikkerhedskniv og sikkerhedshandsker for at opnå flg. arbejdsmiljømæssige forbedringer:

· Reduktion af støjgener if. forarbejdning/tilskæringer.

· Reduktion af støvgener if. forarbejdning/tilskæringer.

4.14
Kontrol
Udbudskontrolplan – Udførelseskontrol

4.15
D&V-dokumentation
Der leveres D&V – dokumentation på flg.:
· de anvendte pladetyper.

· de anvendte stålprofiler og plastprofiler.

· de anvendte spartelprofiler samt diverse fugemateriale og tape.

· de anvendte systemløsninger jf. gældende krav til dokumenterede systemleverancer (se afsnit 4.10.2)

Den færdige konstruktion skal være MK-godkendt og denne skal ilægges byggeriets KS- & Dokumentationsmappe.

Desuden skal D&V-dokumentation indeholde:

•
Forventet levetid indtil genopretning/udskiftning

•   Dokumentation iht. ARB. 2.7.3.
4.16
Planlægning
�Ophavskilde ift. nævnte vægtyper er gældende Gyproc projekteringsmateriale


Vægtyper der ikke indgår i projektet fjernes. Ved behov for yderligere vægtyper, kontakt Gyproc teknisk rådgivning.


�Tilpasses projektspecifikt


�OBS!! Pladetype angivet med bogstav ændres iht. de aktuelle funktionskrav ift. æstetik, slagfasthed, skruefasthed, etc. De heraf fremkomne vægtypebetegnelser tilrettes i diverse vægtypeoversigt i beskrivelsen samt på diverse tegningsmateriale. De 2 angivne pladetyper dækker vægoversigten pkt. 4.2


�I alle vægtyper i Gyproc Håndbogen kan pladetype "N" erstattes med type "Nk" samtidigt med at lyd- og brandtekniske egenskaber bibeholdes


�Obs. Fungerer som inspiration til et enkelt greb, der kan være med til at sikre lavere CO2 aftryk for konstruktionerne.�Kan fjernes såfremt det vurderes irrelevant for projektet


�OBS!! Ikke Gyproc leverance





